桃園市中壢區中正國民小學冷氣使用及管理辦法

113年8月7日修訂

- 依據

- 公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)。

- 教育部111年1月24日臺教授國部字第1110008625號函。

- 教育部111年3月14日臺教授國部字第1110005488號函。

- 教育局111年5月13日桃教設字第1110042802號函。

- 桃園市國民中小學學生在校時間實施原則(105年2月19日府教小字第1050038234

號令)

六、桃園市中壢區中正國民小學冷氣使用管理辦法111年6月14日訂定。

- 目的

基於能源永續，引導班級兼顧舒適及節能，特訂定本辦法。

- 適用場域及使用情境

- 全校裝有冷氣空調系統之專科教室、普通教室(以下簡稱為教室)及行政辦公室。

- 開啟時間：學生在校作息時間內。

- 全校各場所開啟冷氣機之使用時機及原則：

1.室內溫度超過28度以上。

2.室外噪音嚴重干擾或空氣品質指標（AQI）高於紅色警示等。

- 總務處透過能源管理系統管理及分析全校冷氣使用情形，並以能源管理系統設定各 班級冷氣可使用之時段。

- 管理規範

- 全校應落實能源教育，培養全校教職員工生節約能源觀念，並建立全校共同遵循之

校內節能措施。

- 各班應以班級冷氣卡啟動班級冷氣，每一班配發一張卡片，普通教室冷氣卡由各班導師簽領及保管，專科教室冷氣卡由教務處設備組或各負責處室簽領及保管。

- 教師於課後有冷氣使用需求者，請至大辦公室，供教師集中備課。

- 幼兒園、學校辦理特殊活動暨寒暑期期間學生相關學習活動，需使用班級冷氣者，參考本辦法彈性處理。

- 每位教師應妥善保管遙控器與儲值卡，如遺失請報請總務處事務組註銷補發新卡，惟需收取工本費100元，依時間比例重新給予新卡內之金額；遙控器如因人為因素損壞或遺失者，則依實際市價賠償；冷氣設備若屬人為損壞依維修金額賠償。

- 如冷氣機發生異常如漏水、故障等現象，應立即關閉冷氣並通報總務處協助處理。

- 嚴禁打開電表及刷卡機或扳動內部開關，因而造成損壞，由當事人依實際金額支付復原修繕費用。

- 總務處將定期清洗各班教室冷氣及更換濾網或相關耗材；並在接獲冷氣故障需求時，聯絡廠商維修。

- 冷氣使用規範

- 教室及行政辦公室：依下列時間，經班級導師或當節授課師或各行政辦公室負責人同意後開啟，避免全校同時間啟動冷氣電力，超出契約容量。

| 樓層 | 冷氣啟動時間 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 各棟大樓3樓 | 08：30 | 特殊情況，於通報總務處，並經同意後使用之。 |
| 各棟大樓2樓 | 08：45 |  |
| 各棟大樓1樓 | 09：00 |  |

- 冷氣開啟時，冷氣溫度宜設定在26度至28度之間，並輔以電風扇或循環扇；冷氣使用時，進出時應隨手關門。

- 冷氣應減少開關次數，避免造成冷氣機過度重啟之損害及耗電。但班級學生離開教

室達二節課者，應關閉教室冷氣電源。

- 學生於戶外課或體育課後，返回教室時，應先擦乾汗水再開冷氣。

- 經費來源及運用：由中央補助暨學校預算內支應。

- 本計畫呈  鈞長核定後實施，修正時亦同。)

承辦人：          單位主管：            教務處：

學務處：

輔導室：              校長：

幼兒園：

會計室：