教室冷氣**儲值卡**測試使用說明：測試日期111年4月18日中午30分鐘

1. 請同仁協助測試，步驟及方式請參閱下圖。
2. 避免負載超標，全校**三樓教室12：00～12：30開啟測試**；**二樓教室12：15～12：45開啟測試**；**一樓教室12：30～13：00開啟測試**。總務處會用全校廣播系統提醒大家。
3. 請同仁在測試的時間內幫忙檢視三件事：EMS能源感應是否異常、冷氣的冷度及排水狀況（看一下窗外室外機），是否有跳電等，若有特殊異常狀況，請電話通知總務處分機511、512。
4. 再次說明，各教室冷氣的使用訊息都會透過能源管理系統上傳教育局，非測試時間請勿使用冷氣，請各位老師妥善保管冷氣的儲值卡，謝謝大家的幫忙！

